## 消防系统
系统类型值 | 说明
0 | 通用
1 | 火灾报警系统
2~9 | 预留
10 | 消防联动控制器
11 | 消火栓系统
12 | 自动喷水灭火系统
13 | 气体灭火系统
14 | 水喷雾灭火系统（泵启动方式）
15 | 水喷雾灭火系统（压力容器启动方式）
16 | 泡沫灭火系统
17 | 干粉灭火系统
18 | 防烟排烟系统
19 | 防火门及卷帘系统
20 | 消防电梯
21 | 消防应急广播
22 | 消防应急照明和疏散指示系统
23 | 消防电源
24 | 消防电话
25~127 | 预留
128 | 独立部件系统（无系统，直接接部件）
129 | 电气火灾系统
130 | LoRa网关系统
131 | 消防管道压力系统
132 | 消防水池液位系统
133 | 市政消防栓监测系统
134 | 消防水箱液位系统
135 | 烟感系统
136 | 协议解析卡
137 | DTU
138~255 | 用户自定义