## 部件类型定义
类型值 | 说明
0 | 通用
1 | 火灾报警控制器
2~9 | 预留
10 | 可燃气体报警控制器
11 | 点型可燃气体探测器
12 | 独立式可燃气体探测器
13 | 线型可燃气体探测器
14~15 | 预留
16 | 电气火灾监控报警器
17 | 剩余电流式电气火灾监控探测器
18 | 测温式电气火灾监控探测器
19 | 电气火灾监控报警器（2相）
20 | 预留
21 | 探测回路
22 | 火灾显示盘
23 | 手动火灾报警按钮
24 | 消火栓按钮
25 | 火灾探测器
26~29 | 预留
30 | 感温火灾探测器
31 | 点型感温火灾探测器
32 | 点型感温火灾探测器（S型）
33 | 点型感温火灾探测器（R型）
34 | 线型感温火灾探测器
35 | 线型感温火灾探测器（S型）
36 | 线型感温火灾探测器（R型）
37 | 光纤感温火灾探测器
38~39 | 预留
40 | 感烟火灾探测器
41 | 点型离子感烟火灾探测器
42 | 点型光电感烟火灾探测器
43 | 线型光束感烟火灾探测器
44 | 吸气式感烟火灾探测器
45~49 | 预留
50 | 复合式火灾探测器
51 | 复合式感烟感温火灾探测器
52 | 复合式感光感温火灾探测器
53 | 复合式感光感烟火灾探测器
54~60 | 预留
61 | 紫外火焰探测器
62 | 红外火焰探测器
63~68 | 预留
69 | 感光火灾探测器
70~73 | 预留
74 | 气体探测器
75~77 | 预留
78 | 图像摄像方式火灾探测器
79 | 感声火灾探测器
80 | 声光报警器
81 | 气体灭火控制器
82 | 消防电气控制装置
83 | 消防控制室图形显示装置
84 | 模块
85 | 输入模块
86 | 输出模块
87 | 输入／输出模块
88 | 中继模块
89~90 | 预留
91 | 消防水泵
92 | 消防水箱
93~94 | 预留
95 | 喷淋泵
96 | 水流指示器
97 | 信号阀
98 | 报警阀
99 | 压力开关
100 | 预留
101 | 阀驱动装置
102 | 防火门
103 | 防火阀
104 | 通风空调
105 | 泡沫液泵
106 | 管网电磁阀
107~110 | 预留
111 | 防烟排烟风机
112 | 预留
113 | 排烟防火阀
114 | 常闭送风口
115 | 排烟口
116 | 电控挡烟垂壁
117 | 防火卷帘控制器
118 | 防火门监控器
119~120 | 预留
121 | 警报装置
122~127 | 预留
128 | 消防水压
129 | 消防液位
130 | 消防栓智能闷盖
131 | 解析卡
132 | LORA＋路由
133 | 用户信息传输装置
134~255